## Oblicz zapotrzebowanie
Obliczenie szczytowego zapotrzebowania cieplnego budynku na podstawie dotychczasowego zużycia | [5 empty] | Obliczenie szczytowego zapotrzebowania cieplnego budynku na podstawie wskaźników w/m2
Rodzaj paliwa | Jednostka | Ilość kWh w jednostce | Sprawność kotła | Roczne zużycie w jednostkach | Szacunkowe zapotrzebowanie budynku kW | Podaj powierzchnię użytkową ogrzewaną budynku w m2
Kocioł na pelet drzewny | T | 5000 | 85% |  | 0 | Podaj przybliżony wskaźnika zapotrzebowania budynku na ciepło w W/m2
Kocioł na kawałki drewna | mp | 2000 | 80% |  | 0 | Szacunkowa zapotrzebowanie budynku w kW | 0
Kocioł węglowy | T | 7000 | 70% |  | 0
Kocioł na ekogroszek | T | 6000 | 84% |  | 0
Kocioł gazowy kondensacyjny (GZ -wysokometanowy) | m3 | 11.3 | 95% |  | 0 | Obliczenie szczytowego zapotrzebowania cieplnego budynku na podstawie wskaźników kWh/m2/rok
Kocioł gazowy atmosferyczny (GZ- wysokometanowy) | m3 | 11.3 | 85% |  | 0
Kocioł gazowy kondensacyjny (GZ -wysokometanowy) | kWh | 1 | 98% |  | 0 | Podaj powierzchnię urzytkową ogrzewaną budynku w m2
Kocioł gazowy atmosferyczny (GZ- wysokometanowy) | kWh | 1 | 85% |  | 0 | Podaj przybliżony wskaźnika rocznego zużycia ciepła na potrzeby CO w kwh/m2/rok
Kocioł gazowy kondensacyjny propan | L | 6.6 | 95% |  | 0 | Szacunkowa zapotrzebowanie budynku w kW | 0
Koicioł gazowy atmosferyczny propan | L | 6.6 | 90% |  | 0
Kocioł olejowy kondensacyjny | L | 10.8 | 92% |  | 0
Kocioł olejowy atmosferyczny | L | 10.8 | 85% |  | 0

## Dobierz pompę ciepła
Podaj zapotrzebowanie budynku na moc [kW] przy temperaturze zewnętrznej -20 oC | [6 empty] | 9
Zapotrzebowanie budynku na ciepło w zależności od temperatury zewnętrznej w kW
VESTAL AIR 7 MP |  | Zapotrzebowanie na dodatkowe źródło ciepła w [kW] przy temperaturze zasilania [oC] w zależności od temperatury zewnętrznej [oC]
|  | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60
|  | brakująca moc [kW] | brakująca moc [kW] | brakująca moc [kW] | brakująca moc [kW] | brakująca moc [kW] | brakująca moc [kW]
| -20 | 4.78 | 4.9 | 5.01 | 5.48 | 5.85 |  | -20 | 9
| -15 | 2.675 | 3.085 | 3.315 | 3.375 | 3.855 | 4.315 | -15 | 7.875
| -10 | 0.44 | 0.72 | 0.87 | 1.06 | 1.95 | 2.3 | -10 | 6.75
| -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.725 | 1.095 | -7 | 6.075
| -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | -5 | 5.625
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.05
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.925
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.125
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
VESTAL AIR 10 MP |  | Zapotrzebowanie na dodatkowe źródło ciepła w [kW] przy temperaturze zasilania [oC] w zależności od temperatury zewnętrznej [oC]
|  | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60
|  | brakująca moc [kW] | brakująca moc [kW] | brakująca moc [kW] | brakująca moc [kW] | brakująca moc [kW] | brakująca moc [kW]
| -20 | 1.88 | 2.2 | 2.69 | 3.11 | 3.82
| -15 | 0.025 | 0.255 | 0.775 | 1.065 | 1.675 | 2.175
| -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VESTAL AIR 17 TP |  | Zapotrzebowanie na dodatkowe źródło ciepła w [kW] przy temperaturze zasilania [oC] w zależności od temperatury zewnętrznej [oC]
|  | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60
|  | brakująca moc [kW] | brakująca moc [kW] | brakująca moc [kW] | brakująca moc [kW] | brakująca moc [kW] | brakująca moc [kW]
| -20 | 0.18 | 0.84 | 1.28 | 1.69 | 2.28 | 2.92
| -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0.585
| -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Parametry pomp VESTAL
VESTAL AIR 7 MP
|  | 35 |  | 40 |  | 45 |  | 50 |  | 55 |  | 60
|  | MOC [kW] | COP | MOC [kW] | COP | MOC [kW] | COP | MOC [kW] | COP | MOC [kW] | COP | MOC [kW] | COP
| -20 | 4.22 | 2.68 | 4.1 | 2.45 | 3.99 | 2.16 | 3.52 | 1.8 | 3.15 | 1.61
| -15 | 5.2 | 3.2 | 4.79 | 2.86 | 4.56 | 2.51 | 4.5 | 2.35 | 4.02 | 2 | 3.56 | 1.7
| -10 | 6.31 | 3.43 | 6.03 | 3.1 | 5.88 | 2.87 | 5.69 | 2.6 | 4.8 | 2.12 | 4.45 | 1.8
| -7 | 6.66 | 3.52 | 6.47 | 3.23 | 6.28 | 3.01 | 6.09 | 2.72 | 5.35 | 2.26 | 4.98 | 1.93
| -5 | 7 | 3.6 | 6.91 | 3.36 | 6.68 | 3.15 | 6.48 | 2.84 | 5.9 | 2.4 | 5.5 | 2.05
| 0 | 7.96 | 4.14 | 7.68 | 3.77 | 7.39 | 3.46 | 7.2 | 3.15 | 6.9 | 2.72 | 6.4 | 2.3
| 2 | 8.29 | 4.52 | 8.06 | 4.14 | 7.85 | 3.68 | 7.65 | 3.33 | 7.3 | 2.86 | 6.75 | 2.4
| 7 | 9.1 | 5.3 | 8.93 | 4.83 | 8.82 | 4.2 | 8.61 | 3.75 | 8.275 | 3.2 | 7.7 | 2.7
| 15 | 10.9 | 6.2 | 10.9 | 5.51 | 10.7 | 4.86 | 10.5 | 4.45 | 10.4 | 4.04 | 10 | 3.56
| 20 | 12.1 | 6.65 | 11.7 | 5.95 | 11.4 | 5.35 | 11.2 | 4.95 | 11.1 | 4.39 | 10.8 | 3.95
VESTAL AIR 10 MP
|  | 35 |  | 40 |  | 45 |  | 50 |  | 55 |  | 60
|  | MOC [kW] | COP | MOC [kW] | COP | MOC [kW] | COP | MOC [kW] | COP | MOC [kW] | COP | MOC [kW] | COP
| -20 | 7.12 | 2.65 | 6.8 | 2.37 | 6.31 | 2.1 | 5.89 | 1.9 | 5.18 | 1.72
| -15 | 7.85 | 2.91 | 7.62 | 2.62 | 7.1 | 2.37 | 6.81 | 2.17 | 6.2 | 1.93 | 5.7 | 1.68
| -10 | 9.3 | 3.32 | 8.53 | 2.92 | 8.34 | 2.72 | 8.12 | 2.57 | 7.41 | 2.12 | 6.8 | 1.8
| -7 | 9.73 | 3.57 | 9.12 | 3.16 | 8.88 | 2.91 | 8.61 | 2.69 | 7.95 | 2.26 | 7.1 | 1.88
| -5 | 10.2 | 3.81 | 9.71 | 3.4 | 9.42 | 3.1 | 9.1 | 2.8 | 8.49 | 2.4 | 7.4 | 1.95
| 0 | 10.9 | 4.36 | 10.4 | 3.6 | 10.2 | 3.3 | 9.87 | 3 | 9.35 | 2.69 | 8.15 | 2.1
| 2 | 11.44 | 4.61 | 11.03 | 3.9 | 10.74 | 3.5 | 10.51 | 3.15 | 9.85 | 2.8 | 8.68 | 2.25
| 7 | 12.66 | 5.03 | 12.29 | 4.2 | 11.96 | 3.95 | 11.73 | 3.61 | 10.98 | 3.16 | 9.9 | 2.6
| 15 | 13.99 | 5.81 | 13.52 | 5.21 | 13.3 | 4.62 | 12.9 | 4.28 | 12.51 | 3.82 | 12.05 | 3.42
| 20 | 15.4 | 6.23 | 14.78 | 5.62 | 14.49 | 5.12 | 14.17 | 4.67 | 13.56 | 4.11 | 12.89 | 3.71
VESTAL AIR 17 TP
|  | 35 |  | 40 |  | 45 |  | 50 |  | 55 |  | 60
|  | MOC [kW] | COP | MOC [kW] | COP | MOC [kW] | COP | MOC [kW] | COP | MOC [kW] | COP | MOC [kW] | COP
| -20 | 8.82 | 2.42 | 8.16 | 2.06 | 7.72 | 1.87 | 7.31 | 1.68 | 6.72 | 1.54 | 6.08 | 1.43
| -15 | 10.16 | 2.75 | 9.72 | 2.43 | 9.26 | 2.18 | 8.45 | 1.86 | 7.74 | 1.65 | 7.29 | 1.52
| -10 | 12.02 | 3.46 | 11.32 | 3.16 | 10.75 | 2.78 | 10.16 | 2.44 | 9.56 | 2.08 | 8.86 | 1.79
| -7 | 13.04 | 3.77 | 12.5 | 3.46 | 11.79 | 3.11 | 11.195 | 2.8 | 10.62 | 2.37 | 10.005 | 2.1
| -5 | 14.06 | 4.09 | 13.68 | 3.76 | 12.82 | 3.43 | 12.23 | 3.16 | 11.68 | 2.67 | 11.15 | 2.41
| 0 | 16.28 | 4.78 | 15.64 | 4.43 | 15.05 | 4.08 | 14.56 | 3.64 | 14.02 | 2.97 | 13.48 | 2.69
| 2 | 17.25 | 4.97 | 16.68 | 4.61 | 16.12 | 4.22 | 15.59 | 3.755 | 15.1 | 3.19 | 14.5 | 2.78
| 7 | 19.53 | 5.39 | 19.13 | 4.96 | 18.58 | 4.56 | 18.03 | 4.1 | 17.61 | 3.63 | 16.98 | 3.07
| 15 | 22.42 | 5.94 | 21.94 | 5.63 | 21.36 | 5.12 | 20.92 | 4.77 | 20.47 | 4.24 | 19.97 | 3.76
| 20 | 23.98 | 6.29 | 23.45 | 5.94 | 22.75 | 5.65 | 22.25 | 5.21 | 21.68 | 4.76 | 20.87 | 4.31